## Hoja 1
Fecha | Comp | Fecha de adquisición | Elemt | R.I. | Nombre | Piso | Estado | Marca | Modelo | Serial | Ubicación | potencia(KVA) | Potencia(KW) | Cantidad baterías | Voltaje de baterías | Ficha técnica | Último mantenimiento realizado | Observaciones
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASICA | 2 | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110032996b91328000007 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-16
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASICA | 3 | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110028761b33809700013 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-16
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASICA | 4 | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110032996ba4300700002 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASICA | 5 | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110028761b33809700020 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASICA | 6 | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110032996b91328000011 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-04-30
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 164 | UPS TRIFASICA | 7 | OPERATIVO | POWEST | EA9910 | 110027858BA4300900003 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 10 | 10 | 20 | 12V x 9,0Ah | EA9910 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 164 | UPS TRIFASICA | 8 | OPERATIVO | POWEST | EA9910 | 110027858BA4300900004 | CUARTO TECNICO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 10 | 10 | 20 | 12V x 9,0Ah | EA9910 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 165 | UPS MONOFASICA | SOTANO | OPERATIVO | POWEST | TITAN 2KVA | 220102-65590015 | SOTANO - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 2 | 2 | 6 | 12V x 9,0Ah | TITAN 2KVA | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 156 | 2022-05-14 | 1849 | 162 | UPS TRIFASCIA | SOTANO | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110028761b33809700004 | DATACENTER - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 162 | UPS TRIFASCIA | SOTANO | OPERATIVO | POWEST | EA9930 | 110028761b33809700022 | DATACENTER - EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META | 30 | 30 | 60 | 12V x 9,0Ah | EA9930 | 2025-12-17
DECRETO 296 DE 2021 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA EMTELL | ENT 178 | 2022-06-10 | 1849 | 166 | UPS BIFASICA | ALMACEN | OPERATIVO | POWEST | POWEST 6 KVA | 220117-88550017 | ALMACEN | 6 | 6 | 16 | 12V x 7,5Ah | POWEST 6 KVA | 2025-12-19
Contrato 1249 de 2020 | ENT 229 | 2020-12-15 | 1849 | 153 | UPS TRIFASICA | SECRETARIA DE SALUD | OPERATIVO | NETION | HFCP20K | 990202004130010 | SECRETARIA DE SALUD | 20 | 20 | 18 | 12V x 18,0Ah | HFCP20K | 2025-12-18
Contrato 1249 de 2020 | ENT 229 | 2020-12-15 | 1849 | 152 | UPS TRIFASICA | SECRETARIA DE SALUD | OPERATIVO | NETION | HFCP30K | 990301911180004 | SECRETARIA DE SALUD | 30 | 30 | 36 | 12V x 12,0Ah | HFCP30K | 2025-12-18
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | UPS BIFASICA | MIGRACION | OPERATIVO | POWEST | POWEST 6KVA | 201130-42230002 | MIGRACION | 6 | 6 | 20 | 12V x 7,5Ah | POWEST 6 KVA | 2025-12-18